## Работы
Смета расходов. Список работ (услуг) по надлежащему содержанию общего имущества МКД. Расчет стоимости работ (услуг) на 2017-2018г. г.
c. Плодопитомник, ул. Мичурина 1
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Управл. расходы, руб. | Стоимость, руб.
1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
1.1. Кирпичные , каменные, железобетонные стены
| Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов отдельными местами сухой растворной смесью , грунтование, покраска составами для наружных работ | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.121 | 1 | 2935.0728 | 2608.8445 | 0 | 2218.8639 | 0 | 722.8393 | 8485.6206
| Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей (стен) | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.6 | 1 | 572.9038 | 797.854 | 0 | 430.8236 | 0 | 378.8865 | 2180.4679
| Заделка мелких неровностей, восстановление нарушенного внутреннего штукатурного слоя стен и потолков отдельными местами, грунтование специальным раствором | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.6 | 1 | 1696.6038 | 1496.634 | 0 | 1273.6836 | 0 | 896.6271 | 5363.5484
| Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков | 100 кв.м | 0.636 | 1 | 747.4191 | 275.6168 | 0 | 562.0591 | 0 | 336.3386 | 1921.4336
1.2. Полы
| Заделка выбоин в цементных полах | кв.м. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Оконные и дверные проёмы
| Проверка состояния окон и дверей подъездов, подвалов , запорных устройств на них. Проверка целосности оконных и дверных заполнений Устранение выявленных неисправностей. | 1000 м2 площади помещений | 1.3 | 2 | 663.976 | 630.43 | 0 | 623.3099 | 0 | 390.1868 | 2307.9027
| Простая масляная окраска дверей | 100 кв.м. | 0.192 | 1 | 1494.8381 | 445.7508 | 0 | 1124.1183 | 0 | 672.6772 | 3737.3843
1.4.Лестницы
| Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.094 | 1 | 962.6019 | 127.6967 | 0 | 523.8767 | 0 | 529.4311 | 2143.6063
| Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.4 | 1 | 2458.0224 | 606.8406 | 0 | 1348.4328 | 0 | 1351.9123 | 5765.2082
| Окрашивание масляными составами деревянных поручней | 100 м поручня | 0.27 | 1 | 541.4118 | 95.7083 | 0 | 407.1417 | 0 | 243.6353 | 1287.8971
2. ВНУТРИДОМОВОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
2.1. Система теплоснабжения
| Текущий ремонт водянных подогревателей | 1 подогреватель | 1 | 2 | 4571.4984 | 5092.555 | 0 | 3858.5668 | 0 | 1112.1743 | 14634.7944
| Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 100 м2 восстановленного участка | 0.2 | 1 | 1594.9894 | 964.2153 | 0 | 1125.032 | 0 | 435.9341 | 4120.1708
2.2 Системы холодного и горячего водоснабжения
| Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые, диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0.08 | 1 | 2073.2599 | 6196.6967 | 0 | 1559.0915 | 0 | 932.967 | 10762.0151
2.3. Система водоотведения
| Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.08 | 1 | 3237.3837 | 10397.2121 | 0 | 2434.5126 | 0 | 1456.8227 | 17525.931
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.1 | 4 | 713.2216 | 216.6713 | 0 | 536.3426 | 0 | 392.2697 | 1858.5052
2.4. Система газоснабжения (ОАО "Амургаз")
| Визуальная проверка (осмотр) газового оборудования | 1 оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. Внутридомовое электрооборудование (ООО "Электромонтаж)
| Обслуживание электрических сетей, профилактический осмотр, замена вышедших из строя элементов электрооборудования | 1000 м2 площади помещений | 1.27 | 12 | 18000 | 1344.4 | 0 | 0 | 0 | 1399.79 | 20744.19
2.6. Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 1.27 | 1 | 80.096 | 0 | 0 | 60.2322 | 0 | 36.0432 | 176.3713
| Осмотр всех элементов кровель. Проверка кровли на отсутствие протечек, скопление снега и наледи. Выполнение необходимых работ по устранению неисправностей | 1000 кв.м. кровли | 0.6 | 2 | 1515.91 | 654.7 | 1800 | 1237.96 | 0 | 283.75 | 5492.32
| Осмотр водопровода, канализации . Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, разводящих трубопроводов | 100 квартир | 0.27 | 2 | 6519.7534 | 2225 | 0 | 4901.2546 | 0 | 1945.8644 | 15591.8724
| Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 45.75 | 1 | 6026.5582 | 0 | 0 | 4283.9718 | 0 | 4161.9512 | 14472.4812
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 м2 площади помещений | 1.27 | 2 | 1225.1436 | 0 | 0 | 1297.308 | 0 | 948.829 | 3471.2806
| Регулировка и наладка систем отопления. Осмотр устройства системы центрального отопления. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры | 1 здание | 1 | 2 | 3993.696 | 2314.49 | 0 | 2292.8594 | 0 | 711.5328 | 9312.5782
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 10 м трубопровода | 51.32 | 1 | 5882.1303 | 581.9286 | 0 | 4927.362 | 0 | 3546.9586 | 14938.3795
| Техническое обслуживание ОДПУ (тепло, вода), проверка наличия и нарушения пломб. Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра.Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал. | 1 прибор учета | 2 | 12 | 945.18 | 0 | 0 | 710.78 | 0 | 425 | 2081.29
3. АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
| Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба.Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | 1 здание | 1 | 365 | 5642.88 | 0 | 0 | 2539.296 | 0 | 1128.576 | 9310.752
4. САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, УБОРКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
| Уборка подвалов (ИТУ) | 100 м2 | 4.734 | 2 | 533.1168 | 342.8581 | 0 | 400.9038 | 0 | 239.9025 | 1516.7811
| Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.267 | 78 | 3732.6606 | 97.3113 | 0 | 2806.9608 | 0 | 2179.6973 | 8816.63
| Очистка урн от мусора | на 100 урн | 0.03 | 52 | 1671.2935 | 23.6936 | 0 | 1156.8127 | 0 | 919.2114 | 3771.0113
| Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.027 | 52 | 4414.1069 | 162.2307 | 0 | 3319.4084 | 0 | 1986.3481 | 9882.0942
| Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.027 | 6 | 2219.57 | 41.997 | 0 | 1669.1166 | 0 | 998.8065 | 4929.4901
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.135 | 52 | 1305.501 | 5.2511 | 0 | 981.7367 | 0 | 587.4754 | 2879.9642
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0.135 | 52 | 241.2339 | 2.5875 | 0 | 181.4079 | 0 | 108.5552 | 533.7845
| Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 0.046 | 26 | 967.0378 | 3.2422 | 0 | 727.2124 | 0 | 531.8708 | 2229.3631
| Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0.046 | 52 | 783.3006 | 3.7047 | 0 | 589.042 | 0 | 430.8153 | 1806.8627
| Услуги по сбору и транспортировке ТБО населения | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 1.27 | 52 | 36883.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.6741 | 37621.3781
ИТОГО: |  |  |  |  | 126846.0751 | 37756.1207 | 1800 | 52109.4804 | 0 | 33161.3538 | 251673.3601
ИТОГО ПО СМЕТЕ
|  | Трудовые ресурсы, руб.: | 126846.0751 |  |  |  | Накладные расходы, руб.: | 52109.4804
|  | Материальные ресурсы, руб.: | 37756.1207 |  |  |  | Прибыль, руб.: | 0
|  | Машины/механизмы, руб.: | 1800 |  |  |  | Управленческие расходы, руб.: | 33161.3538
[7 empty] | ИТОГО, руб.: | 251673.3601
[6 empty] | Общая площадь МКД, м2 |  |  | 1270.1
[6 empty] | ТАРИФ, руб/кв.м. в мес. |  |  | 16.5127
Исп. Зам.ген.директора по ЖКХ ЗАО "Амурплодсемпром" |  |  |  | И.А. Тимакова
Перечень услуг и работ на 2016г. определён в соответствии с АКТОМ технического состояния дома № 1 по ул. Мичурина от "_______" _____________________ 2017г.
Перечень услуг и работ определён в соответствии с минимальным перечнем, необходимым для надлежащего содержания общего имущества и вынесен на утверждёние общим собранием собственников жилых помещений дома № 1 по ул. Мичурина "_______" ____________________ 2017г.
Уполномоченный представитель с правом подписи _________________________ Соколов Сергей Михайлович

## Ресурсы
Смета расходов. Стоимость и количество ресурсов.
№пп | Ресурс | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Цена, руб. | Стоимость, руб.
Трудовые ресурсы
1 | Бетонщик 3 разряда | чел.-час | 5.7 | 161.712 | 921.7584
2 | Дворник 1 разряда | чел.-час | 113.7927 | 134.76 | 15334.7043
3 | Дезинфектор 3 разряда | чел.-час | 3.8224 | 161.712 | 618.1312
4 | Каменщик 3 разряда | чел.-час | 0.49803 | 161.712 | 80.5374
5 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 2 разряда | чел.-час | 4.3855 | 146.8884 | 644.1791
6 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 3 разряда | чел.-час | 4.3855 | 161.712 | 709.188
7 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4 разряда | чел.-час | 6.6404 | 176.5356 | 1172.267
8 | Маляр 2 разряда | чел.-час | 25.3356 | 146.8884 | 3721.5002
9 | Маляр 3 разряда | чел.-час | 14.31 | 0.01 | 0.1431
10 | Маляр 4 разряда | чел.-час | 11.6217 | 176.5356 | 2051.6416
11 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3 разряда | чел.-час | 3.26 | 161.712 | 527.1811
12 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда | чел.-час | 0.79 | 176.5356 | 139.4631
13 | Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда | чел.-час | 15 | 161.712 | 2425.68
14 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда | чел.-час | 7.3508 | 146.8884 | 1079.7472
15 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда | чел.-час | 0 | 161.712 | 0
16 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 4 разряда | чел.-час | 14 | 176.5356 | 2471.4984
17 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2 разряда | чел.-час | 25.2 | 146.8884 | 3701.5877
18 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | чел.-час | 2.5966 | 176.5356 | 458.3888
19 | Слесарь-ремонтник 3 разряда | чел.-час | 26.5336 | 161.712 | 4290.8015
20 | Слесарь-сантехник 3 разряда | чел.-час | 93.2942 | 176.54 | 16470.1581
21 | Слесарь-сантехник 4 разряда | чел.-час | 136.7019 | 176.5356 | 24132.7449
22 | Слесарь-сантехник 5 разряда | чел.-час | 5.52 | 190.0116 | 1048.864
23 | Стекольщик 2 разряда | чел.-час | 1.38 | 146.8884 | 202.706
24 | Стекольщик 3 разряда | чел.-час | 1.38 | 161.712 | 223.1626
25 | Столяр строительный 3 разряда | чел.-час | 0 | 161.712 | 0
26 | Штукатур 2 разряда | чел.-час | 8 | 146.8884 | 1175.1072
27 | Штукатур 4 разряда | чел.-час | 8 | 176.5356 | 1412.2848
28 | Электрогазосварщик 5 разряда | чел.-час./смену | 2.5166 | 190.0116 | 478.1794
29 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | чел.-час | 4.544 | 0.01 | 0.04544
30 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | чел.-час | 2.5166 | 176.5356 | 444.266
ИТОГО: |  |  |  |  | 85935.9164
Материальные ресурсы
31 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0105 | 437.4003 | 4.5927
32 | Белила | т | 0.0067455 | 51532.2621 | 347.6109
33 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.018 | 69661.4319 | 1253.9058
34 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 Мпа (16 кгс/см2) диаметром 20 мм | шт. | 25 | 150.7107 | 3767.7675
35 | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 | 4341.4692 | 8682.9384
36 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0.0002375 | 110646.396 | 26.2785
37 | Ветошь | кг | 0.50389 | 22.4847 | 11.3297
38 | Вода водопроводная | м3 | 25.66 | 19.21 | 492.9286
39 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм | т | 0.0001072 | 46738.9704 | 5.0104
40 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x60 мм | т | 0.0002685 | 46738.9704 | 12.5494
41 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0.088 | 5427.4686 | 477.6172
42 | Готовая смесь для уничтожения насекомых (порошок Абсолют Дуст) | кг | 1.734 | 56.76 | 98.4207
43 | Дверное полотно | шт. | 0 | 2335.1967 | 0
44 | Детали к листам асбестоцементным волнистым обыкновенного профиля, коньковые К-1 и К-2 | 100 пар | 0.0358 | 13302.9057 | 476.244
45 | Дрань штукатурная длиной 800 - 1000 мм, шириной 19 - 22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0.052 | 1852.3239 | 96.3208
46 | Дюбели-гвозди | 10 шт. | 0.38 | 22.188 | 8.4314
47 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0026712 | 2714.676 | 7.2514
48 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.13 | 13.3644 | 1.7374
49 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 1.224 | 257.4066 | 315.0657
50 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.001 | 57123.3285 | 57.1233
51 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.024 | 64.1259 | 1.539
52 | Кран шаровой В-В размером 1" | шт. | 0.5 | 595.8639 | 297.932
53 | Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм | шт. | 1 | 170.0091 | 170.0091
54 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.000348 | 43616.2029 | 15.1784
55 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0.0016921 | 69742.6632 | 118.0116
56 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2Н | т | 0.0004 | 0.01 | 4e-06
57 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-22 | т | 0.0023808 | 65606.2524 | 156.1954
58 | Краски Э-ВС-17 сухие для внутренних работ | т | 0.0011893 | 43306.7319 | 51.5056
59 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1.9 | 49.8843 | 94.7802
60 | Лак масляный | т | 5.94e-05 | 112377.6792 | 6.6752
61 | Лампа накаливания газопольная в прозрачной колбе МО 40-60 | 10 шт. | 6.4 | 201.0078 | 1286.4499
62 | Лента ФУМ | кг | 0.2 | 790.0089 | 158.0018
63 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 24.165 | 115.5969 | 2793.3991
64 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | компл. | 1 | 0.01 | 0.01
65 | Масса корундовая набивная марки МК-90 | т | 0.00015 | 66888.7704 | 10.0333
66 | Металлические изделия | т | 0.0008 | 0.01 | 8e-06
67 | Мешки полиэтиленовые, 60 л | шт. | 7.6024 | 3.7152 | 28.2444
68 | Мыло | кг | 0.3498 | 37.6035 | 13.1537
69 | Набивка сальника водяного насоса с двухслойным оплетением сердечника, квадратная, диаметром 12 мм | т | 7.5e-05 | 368547.0402 | 27.641
70 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | т | 0.0004 | 33255.4389 | 13.3022
71 | Ниппель размером 1 | шт. | 0.5 | 76.8066 | 38.4033
72 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0013888 | 39357.9 | 54.6603
73 | Олифа натуральная | кг | 7.6849 | 116.5644 | 895.7846
74 | Очес льняной | кг | 0.144 | 64.1517 | 9.2378
75 | Паронит | т | 0.0018 | 0.01 | 1.8e-05
76 | Паста меловая ПМ-1 | т | 0.015773 | 8059.146 | 127.1153
77 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600,фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0.00036708 | 962.0691 | 0.35316
78 | Переходник H-В размером 1" | шт. | 0.5 | 340.7664 | 170.3832
79 | Петля накладная | шт. | 0 | 54.6057 | 0
80 | Пигмент тертый | кг | 0.38202 | 176.1237 | 67.2828
81 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0.00179 | 42504.8808 | 76.0837
82 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг | кг | 0.895 | 79.2447 | 70.924
83 | Прокладки толевые уплотнительные 20 x 20 мм | шт. | 89.5 | 2.7606 | 247.0737
84 | Раствор готовый кладочный цементный М100 | м3 | 0.95 | 3547.1775 | 3369.8186
85 | Раствор готовый кладочный цементный М25 | м3 | 0.0192 | 3161.6352 | 60.7034
86 | Раствор готовый кладочный цементный М400 | м3 | 0.12 | 5755.3608 | 690.6433
87 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1848 | 3113.3247 | 575.3424
88 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 7.2 | 96.6855 | 696.1356
89 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | шт. | 40 | 41.8476 | 1673.904
90 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 2.6 | 167.7387 | 436.1206
91 | Соединительные детали "Vestol" размером 1" | шт. | 4 | 455.6667 | 1822.6668
92 | Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М1 | м2 | 2.06 | 206.4 | 425.184
93 | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе | компл. | 1 | 0.01 | 0.01
94 | Ткань хлопчатобумажная техническая | м2 | 4 | 56.0118 | 224.0472
95 | Толстолистовой горячекатаный прокат в листах с обрезными кромками толщиной 9 - 12 мм, шириной свыше 1400 до 1500 мм, сталь С255 | т | 0.022 | 0.01 | 0.00022
96 | Тройник размером 1" | шт. | 0.25 | 293.733 | 73.4333
97 | Трубки защитные гофрированные | пог. м. | 0.65 | 32.8821 | 21.3734
98 | Трубы металлопластиковые многослойные диаметром 25 мм | пог. м | 4.89 | 193.5129 | 946.2781
99 | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 50 мм | пог. м | 4.99 | 382.2012 | 1907.184
100 | Угольник H-В размером 1" | шт. | 0.5 | 266.5398 | 133.2699
101 | Фасонные части к чугунным трубопроводам диаметром 50 мм | т. | 0.0085 | 84124.4088 | 715.0575
102 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1" | шт. | 2.5 | 19.5306 | 48.8265
103 | Цемент глиноземистый марки 400 | т | 0.00255 | 25179.3423 | 64.2073
104 | Шайбы плоские из оцинкованной стали | шт. | 89.5 | 31.5276 | 2821.7202
105 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.22126 | 257.742 | 57.027
106 | Шпатлевка клеевая | т | 0.00048 | 16455.2142 | 7.8985
107 | Шпатлевка масленно-клеевая | т | 0.0077013 | 14700.7497 | 113.2149
108 | Штапики | пог. м | 12.24 | 92.0286 | 1126.4301
109 | Шурупы с полукруглой головкой 6 x 80 мм | т | 0.0018974 | 56420.3172 | 107.0519
110 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0008 | 0.01 | 8e-06
ИТОГО: |  |  |  |  | 41260.0363
Специнвентарь
111 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0.0037125 | 107.4699 | 0.39898
112 | Веник обыкновенный | шт. | 0.04455 | 61.3524 | 2.7333
113 | Лопата совковая | шт. | 0.028862 | 255.9876 | 7.3883
114 | Лопата штыковая | шт. | 0.01404 | 270.9 | 3.8034
115 | Метла березовая | шт. | 2.3354 | 68.2281 | 159.3426
116 | Скребок-ледоруб | шт. | 0.014862 | 187.6821 | 2.7893
117 | Совок металлический | шт. | 0.0018562 | 105.78 | 0.19635
118 | Тележка | шт. | 0.0162 | 2327.16 | 37.7
119 | Швабра | шт. | 0.0037125 | 51.6 | 0.19156
ИТОГО: |  |  |  |  | 214.5438