## Работы
Смета расходов. Список работ (услуг) по надлежащему содержанию общего имущества МКД. Расчет стоимости работ (услуг)на 2017-2018г.г.
с. Плодопитомник, ул. Мичурина 3
| №пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Управл. расходы, руб. | Стоимость, руб.
1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
1.1. Кирпичные , каменные, железобетонные стены
|  | Восстановление (капитальный ремонт) отмостки | 100 м2 отмостки | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов отдельными местами сухой растворной смесью , грунтование, покраска составами для наружных работ | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.121 | 1 | 2935.0728 | 2608.8445 | 0 | 2218.8639 | 0 | 722.8393 | 8485.6206
|  | Заделка мелких неровностей, восстановление нарушенного внутреннего штукатурного слоя стен и потолков отдельными местами, грунтование специальным раствором | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.62 | 1 | 1715.7006 | 1523.2291 | 0 | 1288.0444 | 0 | 907.1303 | 5434.1044
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.622 | 1 | 593.9102 | 827.1086 | 0 | 446.6205 | 0 | 392.779 | 2260.4184
|  | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков | 100 кв.м | 0.622 | 1 | 730.9664 | 269.4031 | 0 | 549.6868 | 0 | 392.779 | 1942.8353
1.2. Полы
|  | Заделка выбоин в цементных полах | кв.м. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Крыши и кровли
|  | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Оконные и дверные проёмы
|  | Проверка состояния окон и дверей подъездов, подвалов , запорных устройств на них. Проверка целосности оконных и дверных заполнений Устранение выявленных неисправностей. | 1000 м2 площади помещений | 1.263 | 2 | 659.309 | 630.43 | 0 | 619.8003 | 0 | 387.6199 | 2297.1592
|  | Простая масляная окраска дверей | 100 кв.м. | 0.192 | 1 | 1494.8381 | 445.7508 | 0 | 1124.1183 | 0 | 672.6772 | 3737.3843
1.4.Лестницы
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.094 | 1 | 962.6019 | 127.6967 | 0 | 523.8767 | 0 | 529.4311 | 2143.6063
|  | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.4 | 1 | 2458.0224 | 606.8406 | 0 | 1348.4328 | 0 | 1351.9123 | 5765.2082
|  | Окрашивание масляными составами деревянных поручней | 100 м поручня | 0.27 | 1 | 541.4118 | 95.7083 | 0 | 407.1417 | 0 | 243.6353 | 1287.8971
2. ВНУТРИДОМОВОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
2.1. Система теплоснабжения
|  | Текущий ремонт водянных подогревателей | 1 подогреватель | 1 | 2 | 2471.4984 | 5092.555 | 0 | 1858.5668 | 0 | 1112.1743 | 10534.7944
|  | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 100 м2 восстановленного участка | 0.2 | 1 | 1594.9894 | 964.2153 | 0 | 1125.032 | 0 | 435.9341 | 4120.1708
2.2 Системы холодного и горячего водоснабжения
|  | Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые, диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0.08 | 1 | 2073.2599 | 6196.6967 | 0 | 1559.0915 | 0 | 932.967 | 10762.0151
2.3. Система водоотведения
|  | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.08 | 1 | 3237.3837 | 10397.2121 | 0 | 2434.5126 | 0 | 1456.8227 | 17525.931
|  | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.1 | 4 | 713.2216 | 216.6713 | 0 | 536.3426 | 0 | 392.2697 | 1858.5052
2.4. Система газоснабжения (ОАО "Амургаз")
|  | Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 здание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. Внутридомовое электрооборудование (ООО "Электромонтаж)
|  | Обслуживание электрических сетей, профилактический осмотр, замена вышедших из строя элементов электрооборудования | 1000 м2 площади помещений | 1.264 | 12 | 18000 | 1344.4 | 0 | 0 | 0 | 1399.79 | 20744.19
2.6. Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
|  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 1.264 | 1 | 79.7175 | 0 | 0 | 59.9476 | 0 | 35.8729 | 175.538
|  | Осмотр всех элементов кровель. Проверка кровли на отсутствие протечек, скопление снега и наледи. Выполнение необходимых работ по устранению неисправностей | 1000 кв.м. кровли | 0.6 | 2 | 1515.91 | 654.7 | 1800 | 1237.96 | 0 | 283.75 | 5492.32
|  | Осмотр водопровода, канализации . Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, разводящих трубопроводов | 100 квартир | 0.27 | 2 | 6519.7534 | 2225 | 0 | 4901.2546 | 0 | 1945.8644 | 15591.8724
|  | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 49.57 | 2 | 9226.5133 | 0 | 0 | 1950.338 | 0 | 4374.5823 | 15551.4335
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 м2 площади помещений | 1.264 | 2 | 1216.9933 | 0 | 0 | 1291.179 | 0 | 944.3463 | 3452.5186
|  | Регулировка и наладка систем отопления. Осмотр устройства системы центрального отопления. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры | 1 здание | 1 | 2 | 3993.696 | 2314.49 | 0 | 2292.8594 | 0 | 711.5328 | 9312.5782
|  | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 10 м трубопровода | 51.29 | 1 | 5877.5227 | 492.6404 | 0 | 4923.8971 | 0 | 3332.6375 | 14626.6976
|  | Техническое обслуживание ОДПУ (тепло, вода), проверка наличия и нарушения пломб. Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра.Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал. | 1 прибор учета | 2 | 12 | 945.18 | 0 | 0 | 710.78 | 0 | 425 | 2081.29
3. АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
|  | Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба.Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | 1 здание | 1 | 365 | 5642.88 | 0 | 0 | 2539.296 | 0 | 1128.576 | 9310.752
4. САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, УБОРКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
|  | Уборка подвалов (ИТУ) | 100 м2 | 4.734 | 2 | 533.1168 | 342.8581 | 0 | 400.9038 | 0 | 239.9025 | 1516.7811
|  | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.267 | 78 | 5135.9165 | 94.2577 | 0 | 3362.2092 | 0 | 2324.7541 | 10917.1376
|  | Очистка урн от мусора | на 100 урн | 0.03 | 52 | 1671.2935 | 23.6936 | 0 | 1156.8127 | 0 | 919.2114 | 3771.0113
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.027 | 52 | 5360.1221 | 102.2307 | 0 | 3530.8118 | 0 | 2948.0672 | 11941.2319
|  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.027 | 6 | 2692.432 | 41.847 | 0 | 1824.7089 | 0 | 1443.8076 | 6002.7955
|  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.135 | 52 | 1305.501 | 5.1011 | 0 | 981.7367 | 0 | 718.0255 | 3010.3643
|  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0.135 | 52 | 241.2339 | 2.4375 | 0 | 181.4079 | 0 | 132.6786 | 557.7578
|  | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 0.046 | 26 | 967.0378 | 3.0922 | 0 | 727.2124 | 0 | 531.8708 | 2229.2131
|  | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0.046 | 52 | 783.3006 | 3.5547 | 0 | 589.042 | 0 | 430.8153 | 1806.7127
|  | Услуги по сбору и транспортировке ТБО населения | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 1.264 | 52 | 36706.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.1312 | 37540.6912
| ИТОГО: |  |  |  |  | 130596.8666 | 37652.6651 | 1800 | 48702.4879 | 0 | 35036.1877 | 253788.5373
[6 empty] | 18156.8374 |  |  | 12353.9417 | 30510.7791
ИТОГО ПО СМЕТЕ
|  |  | Трудовые ресурсы, руб.: | 130596.8666 |  |  |  | Накладные расходы, руб.: | 48702.4879
|  |  | Материальные ресурсы, руб.: | 37652.6651 |  |  |  | Прибыль, руб.: | 0
|  |  | Машины/механизмы, руб.: | 1800 |  |  |  | Управленческие расходы, руб.: | 35036.1877
[8 empty] | ИТОГО, руб.: | 253788.5373
[7 empty] | Общая площадь МКД, м2 |  |  | 1263.5
[7 empty] | ТАРИФ, руб/кв.м. в мес. |  |  | 16.7385
| Исп. Зам.ген.директора по ЖКХ ЗАО "Амурплодсемпром" |  |  |  | И.А. Тимакова
Перечень услуг и работ на 2015г. определён в соответствии с АКТОМ технического состояния дома № 3 по ул. Мичурина от "_______" _____________________ 2017г.
Перечень услуг и работ определён в соответствии с минимальным перечнем, необходимым для надлежащего содержания общего имущества и вынесен на утверждёние общим собранием собственников жилых помещений дома № 3 по ул. Мичурина "_______" ____________________ 2017г.
Уполномоченный представитель с правом подписи _________________________ Фёдоров Сергей Михайлович

## Ресурсы
Смета расходов. Стоимость и количество ресурсов.
№пп | Ресурс | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Цена, руб. | Стоимость, руб.
Трудовые ресурсы
1 | Дворник 1 разряда | чел.-час | 134.7346 | 134.76 | 18156.8374
2 | Дезинфектор 3 разряда | чел.-час | 3.7745 | 161.712 | 610.3884
3 | Изолировщик на термоизоляции 2 разряда | чел.-час | 19.35 | 146.8884 | 2842.2905
4 | Изолировщик на термоизоляции 3 разряда | чел.-час | 19.35 | 0.01 | 0.1935
5 | Каменщик 3 разряда | чел.-час | 0.468 | 161.712 | 75.6812
6 | Каменщик 4 разряда | чел.-час | 0.2936 | 0.01 | 0.002936
7 | Каменщик 5 разряда | чел.-час | 2.6424 | 190.0116 | 502.0867
8 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 2 разряда | чел.-час | 2.548 | 146.8884 | 374.2716
9 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 3 разряда | чел.-час | 2.548 | 161.712 | 412.0422
10 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4 разряда | чел.-час | 3.12 | 176.5356 | 550.7911
11 | Маляр 2 разряда | чел.-час | 20.7003 | 146.8884 | 3040.6376
12 | Маляр 3 разряда | чел.-час | 9.019 | 0.01 | 0.09019
13 | Маляр 4 разряда | чел.-час | 12.2712 | 176.5356 | 2166.2992
14 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3 разряда | чел.-час | 4.12 | 161.712 | 666.2534
15 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда | чел.-час | 1.58 | 176.5356 | 278.9262
16 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда | чел.-час | 3.6294 | 146.8884 | 533.1168
17 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда | чел.-час | 0 | 161.712 | 0
18 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 4 разряда | чел.-час | 14 | 176.5356 | 2471.4984
19 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2 разряда | чел.-час | 0 | 146.8884 | 0
20 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | чел.-час | 2.5027 | 176.5356 | 441.8192
21 | Слесарь-ремонтник 3 разряда | чел.-час | 25.2352 | 161.712 | 4080.8347
22 | Слесарь-сантехник 2 разряда | чел.-час | 11.1 | 146.8884 | 1630.4612
23 | Слесарь-сантехник 3 разряда | чел.-час | 80.4552 | 176.54 | 14203.5522
24 | Слесарь-сантехник 4 разряда | чел.-час | 159.7844 | 176.5356 | 28207.6332
25 | Слесарь-сантехник 5 разряда | чел.-час | 8.832 | 190.0116 | 1678.1825
26 | Электрогазосварщик 5 разряда | чел.-час./смену | 2.5027 | 190.0116 | 475.5458
27 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | чел.-час | 4.26 | 161.71 | 688.8846
28 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | чел.-час | 2.5027 | 176.5356 | 441.8192
ИТОГО: |  |  |  |  | 84530.1399
Материальные ресурсы
29 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0168 | 437.4003 | 7.3483
30 | Белила | т | 0.0070755 | 51532.2621 | 364.6165
31 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.009 | 69661.4319 | 626.9529
32 | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 | 4341.4692 | 8682.9384
33 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0.00038 | 110646.396 | 42.0456
34 | Ветошь | кг | 0.50063 | 22.4847 | 11.2566
35 | Вода водопроводная | м3 | 30.325 | 19.21 | 582.5433
36 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x60 мм | т | 0.000156 | 46738.9704 | 7.2913
37 | Готовая смесь для уничтожения насекомых (порошок Абсолют Дуст) | кг | 1.7123 | 56.76 | 97.1879
38 | Детали к листам асбестоцементным волнистым обыкновенного профиля, коньковые К-1 и К-2 | 100 пар | 0.0208 | 13302.9057 | 276.7004
39 | Дюбели-гвозди | 10 шт. | 0.608 | 22.188 | 13.4903
40 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0026124 | 2714.676 | 7.0918
41 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.208 | 13.3644 | 2.7798
42 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.001 | 57123.3285 | 57.1233
43 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.0384 | 64.1259 | 2.4624
44 | Кран шаровой В-В размером 1" | шт. | 0.8 | 595.8639 | 476.6911
45 | Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм | шт. | 1 | 170.0091 | 170.0091
46 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 8.7e-05 | 43616.2029 | 3.7946
47 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0.0017378 | 69742.6632 | 121.1988
48 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2Н | т | 0.0004 | 0.01 | 4e-06
49 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-22 | т | 0 | 65606.2524 | 0
50 | Краски Э-ВС-17 сухие для внутренних работ | т | 0.0011631 | 43306.7319 | 50.3718
51 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3.0475 | 49.8843 | 152.0224
52 | Лак масляный | т | 5.94e-05 | 112377.6792 | 6.6752
53 | Лампа накаливания газопольная в прозрачной колбе МО 40-60 | 10 шт. | 6 | 201.0078 | 1206.0468
54 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шириной 100-220 мм, сталь полуспокойная марки Ст3пс | т | 0.0102 | 33865.3896 | 345.427
55 | Лента ФУМ | кг | 0.04 | 790.0089 | 31.6004
56 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 14.04 | 115.5969 | 1622.9805
57 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | компл. | 1 | 0.01 | 0.01
58 | Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 | кг | 2.09 | 209.0058 | 436.8221
59 | Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100, толщина 40 мм | м3 | 0.01995 | 2532.4248 | 50.5219
60 | Металлические изделия | т | 0.0008 | 0.01 | 8e-06
61 | Мешки полиэтиленовые, 60 л | шт. | 9.685 | 3.7152 | 35.9817
62 | Мыло | кг | 0.3421 | 37.6035 | 12.8642
63 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | т | 0.0004 | 33255.4389 | 13.3022
64 | Ниппель размером 1 | шт. | 0.8 | 76.8066 | 61.4453
65 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.00016 | 39357.9 | 6.2973
66 | Олифа натуральная | кг | 7.7598 | 116.5644 | 904.5199
67 | Очес льняной | кг | 0.036 | 64.1517 | 2.3095
68 | Паронит | т | 0.0018 | 0.01 | 1.8e-05
69 | Паста меловая ПМ-1 | т | 0.015426 | 8059.146 | 124.3172
70 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600,фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0.00024634 | 962.0691 | 0.237
71 | Переходник H-В размером 1" | шт. | 0.8 | 340.7664 | 272.6131
72 | Пигмент тертый | кг | 0.37474 | 176.1237 | 66.0006
73 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0.00104 | 42504.8808 | 44.2051
74 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг | кг | 0.52 | 79.2447 | 41.2072
75 | Прокладки толевые уплотнительные 20 x 20 мм | шт. | 52 | 2.7606 | 143.5512
76 | Раствор готовый кладочный цементный М100 | м3 | 1.52 | 3547.1775 | 5391.7098
77 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 3.6 | 96.6855 | 348.0678
78 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | шт. | 10 | 41.8476 | 418.476
79 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 2.6 | 167.7387 | 436.1206
80 | Соединительные детали "Vestol" размером 1" | шт. | 6.4 | 455.6667 | 2916.2669
81 | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе | компл. | 1 | 0.01 | 0.01
82 | Ткань хлопчатобумажная техническая | м2 | 4 | 56.0118 | 224.0472
83 | Толстолистовой горячекатаный прокат в листах с обрезными кромками толщиной 9 - 12 мм, шириной свыше 1400 до 1500 мм, сталь С255 | т | 0.022 | 0.01 | 0.00022
84 | Тройник размером 1" | шт. | 0.4 | 293.733 | 117.4932
85 | Трубки защитные гофрированные | пог. м. | 1.04 | 32.8821 | 34.1974
86 | Трубы металлопластиковые многослойные диаметром 25 мм | пог. м | 7.824 | 193.5129 | 1514.0449
87 | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 50 мм | пог. м | 7.984 | 382.2012 | 3051.4944
88 | Угольник H-В размером 1" | шт. | 0.8 | 266.5398 | 213.2318
89 | Фасонные части к чугунным трубопроводам диаметром 50 мм | т. | 0.0136 | 84124.4088 | 1144.092
90 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1" | шт. | 4 | 19.5306 | 78.1224
91 | Цемент глиноземистый марки 400 | т | 0.00408 | 25179.3423 | 102.7317
92 | Шайбы плоские из оцинкованной стали | шт. | 52 | 31.5276 | 1639.4352
93 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.23398 | 257.742 | 60.3054
94 | Шпатлевка клеевая | т | 0 | 16455.2142 | 0
95 | Шпатлевка масленно-клеевая | т | 0.0075543 | 14700.7497 | 111.0539
96 | Шурупы с полукруглой головкой 6 x 80 мм | т | 0.0011024 | 56420.3172 | 62.1978
97 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0008 | 0.01 | 8e-06
ИТОГО: |  |  |  |  | 35047.9505
Специнвентарь
98 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0.001833 | 107.4699 | 0.19699
99 | Веник обыкновенный | шт. | 0.021996 | 61.3524 | 1.3495
100 | Лопата совковая | шт. | 0.028862 | 255.9876 | 7.3883
101 | Лопата штыковая | шт. | 0.01404 | 270.9 | 3.8034
102 | Метла березовая | шт. | 2.5437 | 68.2281 | 173.5518
103 | Скребок-ледоруб | шт. | 0.014862 | 187.6821 | 2.7893
104 | Совок металлический | шт. | 0.0009165 | 105.78 | 0.096947
105 | Тележка | шт. | 0.0162 | 2327.16 | 37.7
106 | Швабра | шт. | 0.001833 | 51.6 | 0.094583
ИТОГО: |  |  |  |  | 226.9708
Машины/Механизмы
107 | Вышки телескопические 25 м | маш.-час | 0.573 | 764.408 | 438.0058
108 | Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания | маш.-час. | 0.573 | 0.01 | 0.00573
ИТОГО: |  |  |  |  | 438.0115