## Работы
Смета расходов. Список работ (услуг) по надлежащему содержанию общего имущества МКД. Расчет стоимости работ (услуг)на 2017-2018 г.г.
c. Плодопитомник, ул. Мичурина 7
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Управл. расходы, руб. | Стоимость, руб.
1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
1.1. Фундаменты; кирпичные , каменные, железобетонные стены
1 | Восстановление (ремонт) отмостки | 100 м2 отмостки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Заделка мелких неровностей, восстановление нарушенного внутреннего штукатурного слоя стен и потолков отдельными местами, грунтование специальным раствором | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.8 | 1 | 1887.5717 | 1663.9553 | 0 | 1420.2915 | 0 | 1001.6594 | 5973.4779
4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей стен | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.8 | 1 | 763.8717 | 1063.8053 | 0 | 574.4315 | 0 | 505.182 | 2907.2905
5 | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков | 100 кв.м | 0.8 | 1 | 940.1498 | 346.4992 | 0 | 706.9926 | 0 | 505.182 | 2498.8236
1.2. полы
6 | Заделка выбоин в цементных полах | кв.м. | 2 | 1 | 307.2528 | 230.2144 | 0 | 231.0541 | 0 | 168.989 | 937.5104
1.3. Крыши и кровли
7 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Оконные и дверные проёмы
8 | Проверка состояния окон и дверей подъездов, подвалов , запорных устройств на них. Проверка целосности оконных и дверных заполнений Устранение выявленных неисправностей. | 1000 м2 площади помещений | 1.68 | 2 | 711.9074 | 630.43 | 0 | 659.3544 | 0 | 416.5491 | 2418.2408
9 | Простая масляная окраска дверей | 100 кв.м. | 0.192 | 1 | 1494.8381 | 445.7508 | 0 | 1124.1183 | 0 | 672.6772 | 3737.3843
1.5.Лестницы
10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.122 | 1 | 1249.3344 | 144.1893 | 0 | 739.4995 | 0 | 687.1339 | 2820.1571
11 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.477 | 1 | 2931.1917 | 1014.4174 | 0 | 1704.2562 | 0 | 1312.1554 | 6962.0207
12 | Окрашивание масляными составами деревянных поручней | 100 м поручня | 0.36 | 1 | 721.8824 | 110.9711 | 0 | 542.8555 | 0 | 324.8471 | 1700.5561
2. ВНУТРИДОМОВОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
2.1. Система теплоснабжения
13 | Текущий ремонт водянных подогревателей. Замена секции скоростного водоподогревателя | 1 подогреватель | 1 | 2 | 3571.4984 | 48092.555 | 0 | 2858.5668 | 0 | 1359.3241 | 55881.9443
14 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 100 м2 восстановленного участка | 0.2 | 1 | 1594.9894 | 964.2153 | 0 | 1125.032 | 0 | 435.9341 | 4120.1708
2.2 Системы холодного и горячего водоснабжения
15 | Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые, диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0.08 | 1 | 2073.2599 | 5696.6967 | 0 | 1559.0915 | 0 | 1140.293 | 10469.3411
2.3. Система водоотведения
16 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.08 | 1 | 3237.3837 | 9897.2121 | 0 | 2434.5126 | 0 | 1780.5611 | 17349.6694
17 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.2 | 4 | 1426.4432 | 433.3425 | 0 | 1072.6853 | 0 | 784.5438 | 3717.0148
2.4. Система газоснабжения (ОАО "Амургаз")
18 | Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 здание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. Внутридомовое электрооборудование (ООО "Электромонтаж)
19 | Обслуживание электрических сетей, профилактический осмотр, замена вышедших из строя элементов электрооборудования. Замена межэтажных светильников. | 1000 м2 площади помещений | 1.688 | 12 | 18000 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 1399.79 | 20743.79
2.6. Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
20 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 1.688 | 1 | 106.4582 | 0 | 0 | 80.0566 | 0 | 47.9062 | 234.4211
21 | Осмотр всех элементов кровель. Проверка кровли на отсутствие протечек, скопление снега и наледи. Выполнение необходимых работ по устранению неисправностей | 1000 кв.м. кровли | 0.6 | 2 | 1515.91 | 654.7 | 1800 | 1387.96 | 0 | 283.75 | 5642.32
22 | Осмотр водопровода, канализации . Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, разводящих трубопроводов | 100 квартир | 0.36 | 2 | 7526.3379 | 3225 | 0 | 5735.0061 | 0 | 2094.4859 | 18580.8299
23 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 66.22 | 1 | 8491.4631 | 0 | 0 | 2148.1882 | 0 | 4593.7547 | 15233.406
24 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 м2 площади помещений | 1.688 | 2 | 1292.9468 | 0 | 0 | 1324.296 | 0 | 1031.8261 | 3649.0688
25 | Регулировка и наладка систем отопления. Осмотр устройства системы центрального отопления. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры | 1 здание | 1 | 2 | 3993.696 | 2314.49 | 0 | 2292.8594 | 0 | 711.5328 | 9312.5782
26 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 10 м трубопровода | 61.12 | 1 | 7387.2916 | 587.0576 | 0 | 6059.2433 | 0 | 3663.0104 | 17696.6028
27 | Техническое обслуживание ОДПУ (тепло, вода), проверка наличия и нарушения пломб. Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра.Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал. | 1 прибор учета | 2 | 12 | 945.18 | 0 | 0 | 710.78 | 0 | 425 | 2081.29
3. АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
28 | Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба.Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | 1 здание | 1 | 365 | 5642.88 | 0 | 0 | 2539.296 | 0 | 1128.576 | 9310.752
4. САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, УБОРКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
29 | Уборка чердаков и подвалов | 100 м2 чердаков и подвалов | 4.912 | 1 | 576.5811 | 350.9017 | 0 | 407.989 | 0 | 252.1196 | 1587.5913
30 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.267 | 78 | 5135.9165 | 94.2577 | 0 | 3362.2092 | 0 | 2324.7541 | 10917.1376
31 | Очистка урн от мусора | на 100 урн | 0.03 | 52 | 1671.2935 | 23.6936 | 0 | 1156.8127 | 0 | 919.2114 | 3771.0113
32 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.027 | 52 | 5360.1221 | 102.2307 | 0 | 3530.8118 | 0 | 2948.0672 | 11941.2319
33 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.027 | 6 | 2692.432 | 41.847 | 0 | 1824.7089 | 0 | 1443.8076 | 6002.7955
34 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.135 | 52 | 1305.501 | 5.1011 | 0 | 981.7367 | 0 | 718.0255 | 3010.3643
35 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0.135 | 52 | 241.2339 | 2.4375 | 0 | 181.4079 | 0 | 132.6786 | 557.7578
36 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 0.046 | 26 | 967.0378 | 3.0922 | 0 | 727.2124 | 0 | 531.8708 | 2229.2131
37 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0.046 | 52 | 783.3006 | 3.5547 | 0 | 589.042 | 0 | 430.8153 | 1806.7127
38 | Дезинсекция подвалов | 100 м2 подвалов | 4.722 | 1 | 1734 | 346.34 | 0 | 834.59 | 0 | 567.5 | 3482.43
39 | Услуги по сбору и транспортировке ТБО населения | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 1.688 | 52 | 49031.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.6227 | 50011.7587
40 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 мест общего пользования | 1.253 | 52 | 26333.9863 | 1666.4706 | 0 | 10093.5577 | 0 | 790.0196 | 38884.0343
41 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 мест общего пользования | 0.434 | 52 | 9722.209 | 568.3553 | 0 | 4528.7011 | 0 | 291.6663 | 15110.9317
42 | Благоустройство придомовой территории: покраска элементов зон отдыха | 1 000 кв.м. территории |  | 1 | 673.26 | 1596.7 | 0 | 453.6 | 0 | 323.4 | 3046.96
ИТОГО: |  |  |  |  | 184041.7479 | 83664.4841 | 1800 | 67702.8068 | 0 | 39129.222 | 376338.5908
ИТОГО ПО СМЕТЕ
|  | Трудовые ресурсы, руб.: | 184041.7479 |  |  |  | Накладные расходы, руб.: | 67702.8068
|  | Материальные ресурсы, руб.: | 83664.4841 |  |  |  | Прибыль, руб.: | 0
|  | Машины/механизмы, руб.: | 1800 |  |  |  | Управленческие расходы, руб.: | 39129.222
[7 empty] | ИТОГО, руб.: | 376338.5908
[6 empty] | Общая площадь МКД, м2 |  |  | 1688.4
[6 empty] | ТАРИФ, руб/кв.м. в мес. |  |  | 18.5747
Исп. Зам.ген.директора по ЖКХ ЗАО "Амурплодсемпром" |  |  |  | И.А. Тимакова
Перечень услуг и работ на 2017-18г.г. определён в соответствии с АКТОМ технического состояния дома № 7 по ул. Мичурина от "_______" _____________________ 2017г.
Перечень услуг и работ определён в соответствии с минимальным перечнем работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества и утверждён собственниками жилых помещений дома № 7 по ул. Мичурина "_______" ____________________ 2017г.
Уполномоченный представитель с правом подписи _________________________ Заева Наталья Владимировка

## Ресурсы
Смета расходов. Стоимость и количество ресурсов.
№пп | Ресурс | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Цена, руб. | Стоимость, руб.
Трудовые ресурсы
1 | Асфальтобетонщик 1 разряда | чел.-час | 0.97 | 134.76 | 130.7172
2 | Асфальтобетонщик 2 разряда | чел.-час | 1.94 | 0.01 | 0.0194
3 | Асфальтобетонщик 3 разряда | чел.-час | 2.91 | 0.01 | 0.0291
4 | Асфальтобетонщик 4 разряда | чел.-час | 0.97 | 0.01 | 0.0097
5 | Бетонщик 3 разряда | чел.-час | 2.85 | 161.712 | 460.8792
6 | Дворник 1 разряда | чел.-час | 134.5919 | 134.76 | 18137.6017
7 | Дезинфектор 3 разряда | чел.-час | 3.8224 | 161.712 | 618.1312
8 | Изолировщик на термоизоляции 2 разряда | чел.-час | 19.35 | 146.8884 | 2842.2905
9 | Изолировщик на термоизоляции 3 разряда | чел.-час | 19.35 | 0.01 | 0.1935
10 | Каменщик 3 разряда | чел.-час | 0.46566 | 161.712 | 75.3028
11 | Каменщик 4 разряда | чел.-час | 0.26424 | 0.01 | 0.0026424
12 | Каменщик 5 разряда | чел.-час | 2.3782 | 190.0116 | 451.878
13 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 2 разряда | чел.-час | 2.548 | 146.8884 | 374.2716
14 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 3 разряда | чел.-час | 2.548 | 161.712 | 412.0422
15 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4 разряда | чел.-час | 3.1044 | 176.5356 | 548.0371
16 | Маляр 2 разряда | чел.-час | 27.355 | 146.8884 | 4018.1285
17 | Маляр 3 разряда | чел.-час | 12.615 | 0.01 | 0.12615
18 | Маляр 4 разряда | чел.-час | 15.5055 | 176.5356 | 2737.2772
19 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3 разряда | чел.-час | 4.12 | 161.712 | 666.2534
20 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда | чел.-час | 1.58 | 176.5356 | 278.9262
21 | Подсобный рабочий 1 разряда | чел.-час | 0.97 | 134.76 | 130.7172
22 | Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда | чел.-час | 18.0744 | 161.712 | 2922.8474
23 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда | чел.-час | 3.67 | 146.8884 | 539.0853
24 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда | чел.-час | 0 | 161.712 | 0
25 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 4 разряда | чел.-час | 14 | 176.5356 | 2471.4984
26 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | чел.-час | 0 | 176.5356 | 0
27 | Слесарь-ремонтник 3 разряда | чел.-час | 32.3584 | 161.712 | 5232.7416
28 | Слесарь-сантехник 2 разряда | чел.-час | 11.1 | 146.8884 | 1630.4612
29 | Слесарь-сантехник 3 разряда | чел.-час | 106.8972 | 176.54 | 18871.6317
30 | Слесарь-сантехник 4 разряда | чел.-час | 200.342 | 176.5356 | 35367.4952
31 | Слесарь-сантехник 5 разряда | чел.-час | 11.04 | 190.0116 | 2097.7281
32 | Стекольщик 2 разряда | чел.-час | 0.92 | 146.8884 | 135.1373
33 | Стекольщик 3 разряда | чел.-час | 0.92 | 161.712 | 148.775
34 | Электрогазосварщик 5 разряда | чел.-час./смену | 0 | 190.0116 | 0
35 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | чел.-час | 5.112 | 161.71 | 826.6615
36 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | чел.-час | 0 | 176.5356 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 102126.8974
Материальные ресурсы
37 | Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров | т | 2.655 | 2820.4818 | 7488.3792
38 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.021 | 437.4003 | 9.1854
39 | Белила | т | 0.0091836 | 51532.2621 | 473.2517
40 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.0064 | 15254.895 | 97.6313
41 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.015 | 69661.4319 | 1044.9215
42 | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 | 4341.4692 | 8682.9384
43 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0.000475 | 110646.396 | 52.557
44 | Ветошь | кг | 0.53283 | 22.4847 | 11.9805
45 | Вода водопроводная | м3 | 35.24 | 19.21 | 676.9604
46 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x60 мм | т | 0.000156 | 46738.9704 | 7.2913
47 | Готовая смесь для уничтожения насекомых (порошок Абсолют Дуст) | кг | 1.734 | 56.76 | 98.4207
48 | Детали к листам асбестоцементным волнистым обыкновенного профиля, коньковые К-1 и К-2 | 100 пар | 0.0208 | 13302.9057 | 276.7004
49 | Дюбели-гвозди | 10 шт. | 0.76 | 22.188 | 16.8629
50 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.003654 | 2714.676 | 9.9194
51 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.26 | 13.3644 | 3.4747
52 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 0.816 | 257.4066 | 210.0438
53 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.001 | 57123.3285 | 57.1233
54 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.048 | 64.1259 | 3.078
55 | Кран шаровой В-В размером 1" | шт. | 1 | 595.8639 | 595.8639
56 | Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм | шт. | 1 | 170.0091 | 170.0091
57 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 8.7e-05 | 43616.2029 | 3.7946
58 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0.002215 | 69742.6632 | 154.48
59 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2Н | т | 0.0004 | 0.01 | 4e-06
60 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-22 | т | 0 | 65606.2524 | 0
61 | Краски Э-ВС-17 сухие для внутренних работ | т | 0.0016269 | 43306.7319 | 70.4557
62 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3.8075 | 49.8843 | 189.9345
63 | Лак масляный | т | 7.92e-05 | 112377.6792 | 8.9003
64 | Лампа накаливания газопольная в прозрачной колбе МО 40-60 | 10 шт. | 7.2 | 201.0078 | 1447.2562
65 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шириной 100-220 мм, сталь полуспокойная марки Ст3пс | т | 0.0102 | 33865.3896 | 345.427
66 | Лента ФУМ | кг | 0.04 | 790.0089 | 31.6004
67 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 14.04 | 115.5969 | 1622.9805
68 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | компл. | 1 | 0.01 | 0.01
69 | Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 | кг | 1.881 | 209.0058 | 393.1399
70 | Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100, толщина 40 мм | м3 | 0.01995 | 2532.4248 | 50.5219
71 | Металлические изделия | т | 0.0008 | 0.01 | 8e-06
72 | Мешки полиэтиленовые, 60 л | шт. | 9.6616 | 3.7152 | 35.8948
73 | Мыло | кг | 0.4785 | 37.6035 | 17.9933
74 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | т | 0.0004 | 33255.4389 | 13.3022
75 | Ниппель размером 1 | шт. | 1 | 76.8066 | 76.8066
76 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.00016 | 39357.9 | 6.2973
77 | Олифа натуральная | кг | 10.4609 | 116.5644 | 1219.3627
78 | Очес льняной | кг | 0.036 | 64.1517 | 2.3095
79 | Паронит | т | 0.0018 | 0.01 | 1.8e-05
80 | Паста меловая ПМ-1 | т | 0.021576 | 8059.146 | 173.8841
81 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600,фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0.00034455 | 962.0691 | 0.33148
82 | Переходник H-В размером 1" | шт. | 1 | 340.7664 | 340.7664
83 | Пигмент тертый | кг | 0.5208 | 176.1237 | 91.7252
84 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0.00104 | 42504.8808 | 44.2051
85 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг | кг | 0.52 | 79.2447 | 41.2072
86 | Прокладки толевые уплотнительные 20 x 20 мм | шт. | 52 | 2.7606 | 143.5512
87 | Раствор готовый кладочный цементный М100 | м3 | 1.9 | 3547.1775 | 6739.6372
88 | Раствор готовый кладочный цементный М400 | м3 | 0.06 | 5755.3608 | 345.3216
89 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 6 | 96.6855 | 580.113
90 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | шт. | 10 | 41.8476 | 418.476
91 | Семена газонной травы | кг | 0.288 | 121.6857 | 35.0455
92 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 2.6 | 167.7387 | 436.1206
93 | Соединительные детали "Vestol" размером 1" | шт. | 8 | 455.6667 | 3645.3336
94 | Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М1 | м2 | 1.3733 | 206.4 | 283.456
95 | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе | компл. | 1 | 0.01 | 0.01
96 | Ткань хлопчатобумажная техническая | м2 | 4 | 56.0118 | 224.0472
97 | Толстолистовой горячекатаный прокат в листах с обрезными кромками толщиной 9 - 12 мм, шириной свыше 1400 до 1500 мм, сталь С255 | т | 0.022 | 0.01 | 0.00022
98 | Тройник размером 1" | шт. | 0.5 | 293.733 | 146.8665
99 | Трубки защитные гофрированные | пог. м. | 1.3 | 32.8821 | 42.7467
100 | Трубы металлопластиковые многослойные диаметром 25 мм | пог. м | 9.78 | 193.5129 | 1892.5562
101 | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 50 мм | пог. м | 9.98 | 382.2012 | 3814.368
102 | Угольник H-В размером 1" | шт. | 1 | 266.5398 | 266.5398
103 | Удобрения сложно-смешанные | т | 0.0144 | 28129.0434 | 405.0582
104 | Фасонные части к чугунным трубопроводам диаметром 50 мм | т. | 0.017 | 84124.4088 | 1430.1149
105 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1" | шт. | 5 | 19.5306 | 97.653
106 | Цемент глиноземистый марки 400 | т | 0.0051 | 25179.3423 | 128.4146
107 | Шайбы плоские из оцинкованной стали | шт. | 52 | 31.5276 | 1639.4352
108 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.30125 | 257.742 | 77.6443
109 | Шпатлевка клеевая | т | 0 | 16455.2142 | 0
110 | Шпатлевка масленно-клеевая | т | 0.010499 | 14700.7497 | 154.3491
111 | Штапики | пог. м | 8.16 | 92.0286 | 750.9534
112 | Шурупы с полукруглой головкой 6 x 80 мм | т | 0.0011024 | 56420.3172 | 62.1978
113 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0008 | 0.01 | 8e-06
ИТОГО: |  |  |  |  | 50129.1896
Специнвентарь
114 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0.0018535 | 107.4699 | 0.1992
115 | Веник обыкновенный | шт. | 0.022243 | 61.3524 | 1.3646
116 | Лопата совковая | шт. | 0.028862 | 255.9876 | 7.3883
117 | Лопата штыковая | шт. | 0.01404 | 270.9 | 3.8034
118 | Метла березовая | шт. | 2.5398 | 68.2281 | 173.2857
119 | Скребок-ледоруб | шт. | 0.014862 | 187.6821 | 2.7893
120 | Совок металлический | шт. | 0.00092676 | 105.78 | 0.098033
121 | Тележка | шт. | 0.0162 | 2327.16 | 37.7
122 | Швабра | шт. | 0.0018535 | 51.6 | 0.095642
ИТОГО: |  |  |  |  | 226.7242
Машины/Механизмы
123 | Вышки телескопические 25 м | маш.-час | 0.5157 | 764.408 | 394.2052
124 | Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания | маш.-час. | 0.5157 | 0.01 | 0.005157
ИТОГО: |  |  |  |  | 394.2104