## Работы
Смета расходов. Список работ (услуг) по надлежащему содержанию общего имущества МКД. Расчет стоимости работ (услуг)на 2017-2018 г.г.
с. Плодопитомник, ул. Мичурина 9
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Управл. расходы, руб. | Стоимость, руб.
1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
1.1. Фундаменты; кирпичные , каменные, железобетонные стены
| Восстановление (капитальный ремонт) отмостки | 100 м2 отмостки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов отдельными местами сухой растворной смесью , грунтование, покраска составами для наружных работ | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.121 | 1 | 2935.0728 | 2608.8445 | 0 | 2218.8639 | 0 | 722.8393 | 8485.6206
| Заделка мелких неровностей, восстановление нарушенного внутреннего штукатурного слоя стен и потолков отдельными местами, грунтование специальным раствором | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.8 | 1 | 1887.5717 | 1663.9553 | 0 | 1420.2915 | 0 | 1001.6594 | 5973.4779
| Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей стен | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.8 | 1 | 763.8717 | 1063.8053 | 0 | 574.4315 | 0 | 505.182 | 2907.2905
| Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков | 100 кв.м | 0.8 | 1 | 940.1498 | 346.4992 | 0 | 706.9926 | 0 | 505.182 | 2498.8236
1.2. Полы
5 | Заделка выбоин в цементных полах | кв.м. | 2 | 1 | 307.2528 | 230.2144 | 0 | 231.0541 | 0 | 168.989 | 937.5104
1.3. Крыши и кровли
| Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Оконные и дверные проёмы
| Проверка состояния окон и дверей подъездов, подвалов , запорных устройств на них. Проверка целосности оконных и дверных заполнений Устранение выявленных неисправностей. | 1000 м2 площади помещений | 1.7 | 2 | 714.4301 | 630.43 | 0 | 661.2514 | 0 | 417.9366 | 2424.0481
| Простая масляная окраска дверей | 100 кв.м. | 0.192 | 1 | 1494.8381 | 445.7508 | 0 | 1124.1183 | 0 | 672.6772 | 3737.3843
1.5.Лестницы
| Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.122 | 1 | 1249.3344 | 160.7893 | 0 | 739.4995 | 0 | 687.1339 | 2836.7571
| Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.477 | 1 | 2931.1917 | 714.4174 | 0 | 1704.2562 | 0 | 1612.1554 | 6962.0207
| Окрашивание масляными составами деревянных поручней | 100 м поручня | 0.36 | 1 | 721.8824 | 123.4511 | 0 | 542.8555 | 0 | 324.8471 | 1713.0361
2. ВНУТРИДОМОВОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
2.1. Система теплоснабжения
| Текущий ремонт водянных подогревателей | 1 подогреватель | 1 | 2 | 2471.4984 | 5092.555 | 0 | 1858.5668 | 0 | 1112.1741 | 10534.7943
| Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 100 м2 восстановленного участка | 0.2 | 1 | 1594.9894 | 964.2153 | 0 | 1125.032 | 0 | 435.9341 | 4120.1708
2.2 Системы холодного и горячего водоснабжения
| Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые, диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Система водоотведения
| Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 100 м трубопроводов | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.2 | 4 | 1426.4432 | 433.3425 | 0 | 1072.6853 | 0 | 784.5438 | 3717.0148
2.4. Система газоснабжения (ОАО "Амургаз")
| Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 здание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. Внутридомовое электрооборудование (ООО "Электромонтаж)
| Обслуживание электрических сетей, профилактический осмотр, замена вышедших из строя элементов электрооборудования | 1000 м2 площади помещений | 1.726 | 12 | 18000 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 1399.79 | 20743.79
2.6. Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 1.726 | 1 | 108.8548 | 0 | 0 | 81.8588 | 0 | 48.9847 | 239.6983
| Осмотр всех элементов кровель. Проверка кровли на отсутствие протечек, скопление снега и наледи. Выполнение необходимых работ по устранению неисправностей | 1000 кв.м. кровли | 0.6 | 2 | 1515.91 | 654.7 | 1800 | 1387.96 | 0 | 283.75 | 5642.32
| Осмотр водопровода, канализации . Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, разводящих трубопроводов | 100 квартир | 0.36 | 2 | 7526.3379 | 3225 | 0 | 5735.0061 | 0 | 2094.4859 | 18580.8299
| Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 68.86 | 1 | 9896.93 | 0 | 0 | 2453.0994 | 0 | 5416.7615 | 17766.7909
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 м2 площади помещений | 1.726 | 2 | 1344.5653 | 0 | 0 | 1413.1131 | 0 | 1055.0544 | 3812.7327
| Регулировка и наладка систем отопления. Осмотр устройства системы центрального отопления. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры | 1 здание | 1 | 2 | 3993.696 | 2314.49 | 0 | 2292.8594 | 0 | 711.5328 | 9312.5782
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 10 м трубопровода | 61.12 | 1 | 7387.2916 | 587.0576 | 0 | 6059.2433 | 0 | 3663.0104 | 17696.6028
| Техническое обслуживание ОДПУ (тепло, вода), проверка наличия и нарушения пломб. Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра.Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал. | 1 прибор учета | 2 | 12 | 945.18 | 0 | 0 | 710.78 | 0 | 425 | 2081.29
3. АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
| Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба.Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | 1 здание | 1 | 365 | 5642.88 | 0 | 0 | 2539.296 | 0 | 1128.576 | 9310.752
4. САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
| Уборка подвалов (ИТП) | 100 м2 чердаков и подвалов | 4.9 | 1 | 575.9054 | 350.8995 | 0 | 407.4808 | 0 | 251.748 | 1586.0337
| Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.267 | 78 | 5135.9165 | 94.2577 | 0 | 3362.2092 | 0 | 2324.7541 | 10917.1376
| Очистка урн от мусора | на 100 урн | 0.03 | 52 | 1671.2935 | 23.6936 | 0 | 1156.8127 | 0 | 919.2114 | 3771.0113
| Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.027 | 52 | 5360.1221 | 102.2307 | 0 | 3530.8118 | 0 | 2948.0672 | 11941.2319
| Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.027 | 6 | 2692.432 | 41.847 | 0 | 1824.7089 | 0 | 1443.8076 | 6002.7955
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.135 | 52 | 1305.501 | 5.1011 | 0 | 981.7367 | 0 | 718.0255 | 3010.3643
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0.135 | 52 | 241.2339 | 2.4375 | 0 | 181.4079 | 0 | 132.6786 | 557.7578
| Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 0.046 | 26 | 967.0378 | 3.0922 | 0 | 727.2124 | 0 | 531.8708 | 2229.2131
| Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0.046 | 52 | 783.3006 | 3.5547 | 0 | 589.042 | 0 | 430.8153 | 1806.7127
| Дезинсекция подвалов | 100 м2 подвалов | 4.722 | 1 | 1734 | 346.34 | 0 | 834.59 | 0 | 567.5 | 3482.43
| Услуги по сбору и транспортировке ТБО населения | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 1.688 | 52 | 50137.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.7512 | 51140.3112
| Благоустройство придомовой территории: покраска элементов зон отдыха | 1 000 кв.м. территории |  | 1 | 673.26 | 1596.7 | 0 | 453.6 | 0 | 323.4 | 3046.96
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 мест общего пользования | 1.253 | 52 | 27033.9863 | 1666.4706 | 0 | 10093.5577 | 0 | 811.0196 | 39605.0343
| Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 мест общего пользования | 0.434 | 52 | 10022.209 | 568.3553 | 0 | 4528.7011 | 0 | 300.6663 | 15419.9317
ИТОГО: |  |  |  |  | 184133.9301 | 27408.4976 | 1800 | 65324.9861 | 0 | 37884.5152 | 316552.2591
ИТОГО ПО СМЕТЕ
|  | Трудовые ресурсы, руб.: | 184133.9301 |  |  |  | Накладные расходы, руб.: | 65324.9861
|  | Материальные ресурсы, руб.: | 27408.4976 |  |  |  | Прибыль, руб.: | 0
|  | Машины/механизмы, руб.: | 1800 |  |  |  | Управленческие расходы, руб.: | 37884.5152
[7 empty] | ИТОГО, руб.: | 316552.2591
[6 empty] | Общая площадь МКД, м2 |  |  | 1726.5
[6 empty] | ТАРИФ, руб/кв.м. в мес. |  |  | 15.2891
Исп. Зам.ген.директора по ЖКХ ЗАО "Амурплодсемпром" |  |  |  | И.А. Тимакова
Перечень услуг и работ на 2015г. определён в соответствии с АКТОМ осмотра технического состояния дома № 9 по ул. Мичурина от "_______" _____________________ 2017г.
Перечень услуг и работ определён в соответствии с минимальным перечнем работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества и утверждён собственниками жилых помещений дома № 9 по ул. Мичурина "_______" ____________________ 2017г.
Уполномоченный представитель с правом подписи _________________________ Кондус Александр Иванович

## Ресурсы
Смета расходов. Стоимость и количество ресурсов.
№пп | Ресурс | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Цена, руб. | Стоимость, руб.
Трудовые ресурсы
1 | Бетонщик 3 разряда | чел.-час | 3.8 | 161.712 | 614.5056
2 | Дворник 1 разряда | чел.-час | 168.7631 | 134.76 | 22742.5127
3 | Дезинфектор 3 разряда | чел.-час | 3.7666 | 161.712 | 609.098
4 | Изолировщик на термоизоляции 2 разряда | чел.-час | 22.575 | 146.8884 | 3316.0056
5 | Изолировщик на термоизоляции 3 разряда | чел.-час | 22.575 | 0.01 | 0.22575
6 | Каменщик 3 разряда | чел.-час | 0.47112 | 161.712 | 76.1858
7 | Каменщик 4 разряда | чел.-час | 0.5872 | 0.01 | 0.005872
8 | Каменщик 5 разряда | чел.-час | 5.2848 | 190.0116 | 1004.1733
9 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 2 разряда | чел.-час | 1.47 | 146.8884 | 215.9259
10 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 3 разряда | чел.-час | 1.47 | 161.712 | 237.7166
11 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4 разряда | чел.-час | 3.1408 | 176.5356 | 554.463
12 | Маляр 2 разряда | чел.-час | 27.48 | 146.8884 | 4036.4896
13 | Маляр 3 разряда | чел.-час | 12.18 | 0.01 | 0.1218
14 | Маляр 4 разряда | чел.-час | 15.5055 | 176.5356 | 2737.2772
15 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3 разряда | чел.-час | 4.12 | 161.712 | 666.2534
16 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда | чел.-час | 1.58 | 176.5356 | 278.9262
17 | Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда | чел.-час | 18.0957 | 161.712 | 2926.2999
18 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда | чел.-час | 3.6202 | 146.8884 | 531.7654
19 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда | чел.-час | 3.29 | 161.712 | 532.0325
20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда | чел.-час | 0 | 161.712 | 0
21 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 4 разряда | чел.-час | 14 | 176.5356 | 2471.4984
22 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2 разряда | чел.-час | 15.75 | 146.8884 | 2313.4923
23 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | чел.-час | 0.08 | 176.5356 | 14.1228
24 | Слесарь-ремонтник 3 разряда | чел.-час | 32.9968 | 161.712 | 5335.9785
25 | Слесарь-сантехник 2 разряда | чел.-час | 11.1 | 146.8884 | 1630.4612
26 | Слесарь-сантехник 3 разряда | чел.-час | 109.8272 | 176.54 | 19388.8939
27 | Слесарь-сантехник 4 разряда | чел.-час | 201.2096 | 176.5356 | 35520.6575
28 | Слесарь-сантехник 5 разряда | чел.-час | 5.52 | 190.0116 | 1048.864
29 | Стекольщик 2 разряда | чел.-час | 0.92 | 146.8884 | 135.1373
30 | Стекольщик 3 разряда | чел.-час | 0.92 | 161.712 | 148.775
31 | Электрогазосварщик 5 разряда | чел.-час./смену | 0 | 190.0116 | 0
32 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | чел.-час | 5.592 | 161.71 | 904.2823
33 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | чел.-час | 0 | 176.5356 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 109992.1475
Материальные ресурсы
34 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0105 | 437.4003 | 4.5927
35 | Белила | т | 0.0090576 | 51532.2621 | 466.7586
36 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.021 | 69661.4319 | 1462.8901
37 | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 | 4341.4692 | 8682.9384
38 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0.0002375 | 110646.396 | 26.2785
39 | Ветошь | кг | 0.5307 | 22.4847 | 11.9326
40 | Вода водопроводная | м3 | 35.24 | 19.21 | 676.9604
41 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x60 мм | т | 9e-05 | 46738.9704 | 4.2065
42 | Готовая смесь для уничтожения насекомых (порошок Абсолют Дуст) | кг | 1.7086 | 56.76 | 96.9824
43 | Детали к листам асбестоцементным волнистым обыкновенного профиля, коньковые К-1 и К-2 | 100 пар | 0.012 | 13302.9057 | 159.6349
44 | Дюбели-гвозди | 10 шт. | 0.38 | 22.188 | 8.4314
45 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.003528 | 2714.676 | 9.5774
46 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.13 | 13.3644 | 1.7374
47 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 0.816 | 257.4066 | 210.0438
48 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.001 | 57123.3285 | 57.1233
49 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.024 | 64.1259 | 1.539
50 | Кран шаровой В-В размером 1" | шт. | 0.5 | 595.8639 | 297.932
51 | Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм | шт. | 1 | 170.0091 | 170.0091
52 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 8.7e-05 | 43616.2029 | 3.7946
53 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0.002215 | 69742.6632 | 154.48
54 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2Н | т | 0.0004 | 0.01 | 4e-06
55 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 | т | 0.0003 | 45350.9949 | 13.6053
56 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-22 | т | 0 | 65606.2524 | 0
57 | Краски Э-ВС-17 сухие для внутренних работ | т | 0.0015708 | 43306.7319 | 68.0262
58 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1.9087 | 49.8843 | 95.2167
59 | Лак масляный | т | 7.92e-05 | 112377.6792 | 8.9003
60 | Лампа накаливания газопольная в прозрачной колбе МО 40-60 | 10 шт. | 7.2 | 201.0078 | 1447.2562
61 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шириной 100-220 мм, сталь полуспокойная марки Ст3пс | т | 0.0119 | 33865.3896 | 402.9981
62 | Лента ФУМ | кг | 0.04 | 790.0089 | 31.6004
63 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 8.1 | 115.5969 | 936.3349
64 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | компл. | 1 | 0.01 | 0.01
65 | Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 | кг | 4.18 | 209.0058 | 873.6442
66 | Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100, толщина 40 мм | м3 | 0.023275 | 2532.4248 | 58.9422
67 | Металлические изделия | т | 0.0008 | 0.01 | 8e-06
68 | Мешки полиэтиленовые, 60 л | шт. | 12.2824 | 3.7152 | 45.6316
69 | Мыло | кг | 0.462 | 37.6035 | 17.3728
70 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | т | 0.0004 | 33255.4389 | 13.3022
71 | Ниппель размером 1 | шт. | 0.5 | 76.8066 | 38.4033
72 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.00019 | 39357.9 | 7.478
73 | Олифа натуральная | кг | 10.2151 | 116.5644 | 1190.7228
74 | Очес льняной | кг | 0.036 | 64.1517 | 2.3095
75 | Паронит | т | 0.0018 | 0.01 | 1.8e-05
76 | Паста меловая ПМ-1 | т | 0.020832 | 8059.146 | 167.8881
77 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600,фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0.00033267 | 962.0691 | 0.32005
78 | Переходник H-В размером 1" | шт. | 0.5 | 340.7664 | 170.3832
79 | Пигмент тертый | кг | 0.5052 | 176.1237 | 88.9777
80 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0.0006 | 42504.8808 | 25.5029
81 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг | кг | 0.3 | 79.2447 | 23.7734
82 | Предохранители плавкие | шт. | 6 | 927.381 | 5564.286
83 | Прокладки толевые уплотнительные 20 x 20 мм | шт. | 30 | 2.7606 | 82.818
84 | Раствор готовый кладочный цементный М100 | м3 | 0.95 | 3547.1775 | 3369.8186
85 | Раствор готовый кладочный цементный М400 | м3 | 0.08 | 5755.3608 | 460.4289
86 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 8.4 | 96.6855 | 812.1582
87 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | шт. | 10 | 41.8476 | 418.476
88 | Семена газонной травы | кг | 0.29 | 121.6857 | 35.2889
89 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 2.6 | 167.7387 | 436.1206
90 | Скамейка без спинки с металлическими опорами | компл. | 1 | 450 | 450
91 | Соединительные детали "Vestol" размером 1" | шт. | 4 | 455.6667 | 1822.6668
92 | Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М1 | м2 | 1.3733 | 206.4 | 283.456
93 | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе | компл. | 1 | 0.01 | 0.01
94 | Ткань хлопчатобумажная техническая | м2 | 4 | 56.0118 | 224.0472
95 | Толстолистовой горячекатаный прокат в листах с обрезными кромками толщиной 9 - 12 мм, шириной свыше 1400 до 1500 мм, сталь С255 | т | 0.022 | 0.01 | 0.00022
96 | Тройник размером 1" | шт. | 0.25 | 293.733 | 73.4333
97 | Трубки защитные гофрированные | пог. м. | 0.65 | 32.8821 | 21.3734
98 | Трубы металлопластиковые многослойные диаметром 25 мм | пог. м | 4.89 | 193.5129 | 946.2781
99 | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 50 мм | пог. м | 4.99 | 382.2012 | 1907.184
100 | Угольник H-В размером 1" | шт. | 0.5 | 266.5398 | 133.2699
101 | Удобрения сложно-смешанные | т | 0.0145 | 28129.0434 | 407.8711
102 | Фасонные части к чугунным трубопроводам диаметром 50 мм | т. | 0.0085 | 84124.4088 | 715.0575
103 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1" | шт. | 2.5 | 19.5306 | 48.8265
104 | Цемент глиноземистый марки 400 | т | 0.00255 | 25179.3423 | 64.2073
105 | Шайбы плоские из оцинкованной стали | шт. | 30 | 31.5276 | 945.828
106 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.29765 | 257.742 | 76.7164
107 | Шпатлевка клеевая | т | 0 | 16455.2142 | 0
108 | Шпатлевка масленно-клеевая | т | 0.010224 | 14700.7497 | 150.3063
109 | Штапики | пог. м | 8.16 | 92.0286 | 750.9534
110 | Шурупы с полукруглой головкой 6 x 80 мм | т | 0.000636 | 56420.3172 | 35.8833
111 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0008 | 0.01 | 8e-06
ИТОГО: |  |  |  |  | 38473.207
Специнвентарь
112 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0.0018284 | 107.4699 | 0.19649
113 | Веник обыкновенный | шт. | 0.021941 | 61.3524 | 1.3461
114 | Лопата совковая | шт. | 0.0359 | 255.9876 | 9.19
115 | Лопата штыковая | шт. | 0.00936 | 270.9 | 2.5356
116 | Метла березовая | шт. | 2.6833 | 68.2281 | 183.0778
117 | Скребок-ледоруб | шт. | 0.01182 | 187.6821 | 2.2183
118 | Совок металлический | шт. | 0.00091418 | 105.78 | 0.096702
119 | Тележка | шт. | 0.0216 | 2327.16 | 50.2667
120 | Швабра | шт. | 0.0018284 | 51.6 | 0.094343
ИТОГО: |  |  |  |  | 249.022
Машины/Механизмы
121 | Вышки телескопические 25 м | маш.-час | 1.146 | 764.408 | 876.0116
122 | Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания | маш.-час. | 1.146 | 0.01 | 0.01146
ИТОГО: |  |  |  |  | 876.023